ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ОЗЕРО-КАРАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2017 гг.»

| - № | - СОДЕРЖАНИЕ | - страница |
| --- | --- | --- |
|  | - Введение | - 3 |
|  | - Паспорт инвестиционной программы | - 4-5 |
|  | - Анализ существуещего состояния и технико – экономических характеристик систем водоснабжения в п. Кирзавод, п. Новояркуль, с. Белехта, к.п. Озеро-Карачи Чановского района НСО | - 6-7 |
|  | - Мероприятия Программы | - 7 |
|  | Источники финансирования мероприятий по модернизации водопровода в п. Кирзавод, п. Новояркуль, с. Белехта, к.п. Озеро-Карачи Чановского района НСО по годам реализации Программы. | - 7-8 |
|  | Оценка риска для развития п. Кирзавод, п. Новояркуль, с. Белехта, к.п. Озеро-Карачи при возможных срывах в реализации инвестиционной программы. | - 8 |
|  | - Расчет экономического эффекта при достижении целевых индикаторов запланированных в результате реализации Инвестиционной программы. | - 8-10 |
|  | Социальная значимость проекта | - 10 |
|  | Контроль за ходом реализации Программы. | - 10 |

- Введение

# Для  обеспечения  качества и надежности водоснабжения  потребителей на территории 0зеро-Карачинского сельсовета, а также в соответствии с Федеральным Законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озеро-Карачинского сельсовета на 2012-2017 годы  и на перспективу до 2020 года разработало Инвестиционную программу «Модернизация водопроводных сетей Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2015 – 2017 г.г.» (далее Инвестиционная программа), в соответствии с техническим заданием  утвержденным постановлением главы администрации Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района от 07.02.2013 № 15.

- Инвестиционная программа «Модернизация водопроводных сетей Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2015 – 2017 г.г.»  разработана для решения задач связанных с:

- - активизацией процесса развития социальной инфраструктуры в к.п. Озеро-Карачи,  п. Кирзавод, п. Новояркуль,  с. Белехта, путём повышения качества и доступности  оказываемых услуг;

- - созданием безопасных и благоприятных условий для проживания и ведения хозяйственной деятельности, внедрением  ресурсосберегающих технологий, улучшением  качества коммунальных услуг, снижением  затрат на подъём и транспортировку питьевой  воды.

- Реконструкция водопровода необходима  для реализации  «Комплексной  программы развития систем коммунальной инфраструктуры», основной задачей которой является:

- - снижение производственных затрат ОКК путём повышения экономической эффективности оказания услуг, применения современных материалов и оборудования;

- - увеличение доступности и надежности услуг водоснабжения для потребителей.

- Инвестиционная программа разработана МУП «Коммунальное  Хозяйство» Озеро-Карачинского  сельсовета Чановского района НСО  на основе  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Озеро-Карачинского сельсовета на 2012-2017 годы  и на перспективу до 2020 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013  №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 -2017 годы», бюджета МО Озеро - Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области, собственных средств МУП «Коммунальное хозяйство» Озеро - Карачинского сельсовета

- В данной инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий в части оказываемых услуг по водоснабжению..

1.Паспорт  инвестиционной  программы

| Наименование Программы | «Модернизация водопроводных сетей Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2015 – 2017 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озеро-Карачинского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года; - Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация водопроводных сетей Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области на 2015 – 2017 г.г.» |
| Заказчик Программы | Администрация Озеро-Карачинского сельсовета |
| Сведения о муниципальном образовании. реквизиты) | Администрация Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области Юридический адрес: 632220 Новосибирская область Чановский район п.Озеро-Карачи, ул. Вокзальная 2а ИНН 5415101260 ,КПП 541501001, БИК 045004001 УФК по Новосибирской области р/с 40204810300000000453 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск. |
| Сведения о предприятии (реквизиты) | Муниципальное унитарное предприятие « Коммунальное Хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета Юридический адрес: 632224 Новосибирская область Чановский район к.п. Озеро-Карачи, ул. Школьная – 32 ИНН 5415002090, КПП 541501001, БИК 045004850 Банк «Левобережный» р/счет40702810009270000113, г Новосибирск. |
| Разработчик Программы | МУП «Коммунальное Хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета |
| Исполнитель Программы | МУП «Коммунальное Хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета |
| Целевые индикаторы Программы | -надежность и бесперебойность снабжения потребителей водой; -снижение аварийности до 0,6 ед./км; -снижение уровня потерь воды в сети – до 5%; -снижение затрат на ремонт и восстановление участков водопроводных сетей; - снижение удельного расхода электроэнергии на подъём и транспортировку воды до 0,8 кВт/м3 - увеличение объема поставляемых услуг водоснабжения за счет подключения дополнительных потребителей к централизованному водоснабжению на 10 %; - повышение доступности услуг централизованного водоснабжения для населения. |
| Задачи Программы | Проведение работ по модернизации системы водоснабжения, с целью приведения её технических параметров в соответствие со стандартами качества оказания коммунальных услуг и обеспечения комфортных условий проживания и ведения хозяйственной деятельности. |
| Перечень разделов Программы | 1.Анализ существующего состояния и технико - экономических характеристик системы водоснабжения. 2. Мероприятия Программы и потребность в финансовых средствах для их реализации. 3. Источники финансирования Программы на основании финансовых потребностей, необходимых для реализации каждого из мероприятий Программы. 4. Оценка рисков для развития сельских поселений при возможных срывах реализации Программы. 5. Расчет экономического эффекта при достижении целевых индикаторов запланированных в результате реализации Программы. 6.Социальная значимость проекта. |
| Срок реализации Программы | 2015 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего потребность в финансовых средствах на три года- 59 465,49 тыс. руб. - средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 -2017 годы»– 47 512,39 тыс.руб. - средства МО Озеро-Карачинский сельсовет – 3044,53 тыс.руб - средства предприятия МУП «Коммунальное хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета – 8 908,57 тыс. руб. (из них: 2292,79 тыс. руб. – амортизация, 6615,78 тыс.руб. – заемные средства) |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - Снижение уровня износа сетей и оборудования системы водоснабжения; - Повышение надежности и доступности предоставляемых услуг водоснабжения; - Повышение финансовой эффективности деятельности МУП «Коммунальное Хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета. - Снижение затрат на ремонт и восстановление; - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ведения хозяйственной деятельности учреждений, организаций и предприятий на территории Озеро-Карачинского сельсовета |
| Экономическая эффективность | 746,262 тыс.руб. |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области, Совет депутатов Озеро-Карачинского сельсовета, администрация Чановского района. |

- 2.Анализ существующего состояния и технико – экономических характеристик систем водоснабжения в к.п. Озеро-Карачи, п.Кирзавод, п. Новояркуль, с. Белехта Чановского района Новосибирской области

- 2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- На территории Озеро-Карачинского сельсовета расположено 6 населенных пунктов. Численность населения  составляет 3756 человек. Все население сельское, в п. Озеро-Карачи проживает 671 человек, к.п.Озеро-Карачи  – 1638 человек, п. Кирзавод – 177 человек, п. Новояркуль – 446 человек, с.Белехта – 271 человек, д. Тармакуль – 552 человека.

Водоснабжение к.п. Озеро-Карачи, п. Кирзавод, п. Новояркуль, п. Озеро-Карачи осуществляется с водозабора р. Омь (насосная станция 1-подьема) до насосно-фильтровальной станции (2-подьема), производительностью 320 м3/час по системе водопровода протяженностью  22,5 километра., введенного в эксплуатацию в 1979 году. Резервным источником водоснабжения  выше перечисленных населенных пунктов является озеро. Б. Яркуль (станция 1-го подъема) протяженностью водопровода 1,5 км, введенного в эксплуатацию в 1979 году, который подлежит реконструкции.  В 2010 году от р. Омь до насосно-фильтровальной станции была проведена реконструкция водопровода по Областной  целевой программе «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» на 2000-2010 годы. С Насосно-фильтровальной станции по распределительным системам водопровода протяженностью 14,740 километра осуществляется водоснабжение выше перечисленных населенных пунктов. Водопроводные сети построены в 60-70х годах из чугуна и стали. В процессе эксплуатации эти водопроводы пришли в негодность.

В 2010 году прошел модернизацию водопровод от насосно-фильтровальной станции до п. Озеро-Карачи (Курорт) протяженностью 2,165 км и диаметром 200мм по Областной  целевой программе «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» на 2000-2010 годы. Водопровод от к.п Озеро-Карачи  до п. Озеро-Карачи протяженностью 5,225 км из чугуна пришел в негодность. В 2011 году была проведена реконструкция водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Водоснабжение в д. Тармакуль осуществляется от 1 водозаборной скважины, производительностью  8 м3/час. В 2012 году в д. Тармакуль была проведена модернизация  водопроводных  сетей протяженностью 3,683 км.

В к.п. Озеро-Карачи магистральный водопровод, от которого запитан весь жилой фонд, ФГБУ «Детский санаторий», санаторий Озеро-Карачи, МБОУ Озеро-Карачинская СОШ, п. Кирзавод требует полной модернизации. Протяженность этого водопровода составляет 4,5 км, диаметром 200 мм.

Водоснабжение в п. Кирзавод находится на очень низком уровне. Качество предоставляемых услуг не соответствует потребностям населения. Водопроводу в п. Кирзавод по улице Северная,  протяженностью 1,5 км диаметром 110 мм из чугуна, более сорока лет. Водопровод находится в ветхом состоянии, и подлежит модернизации. По улице Зеленая необходимо провести строительство водопровода  протяженностью 973 метра, чтобы снабдить весь поселок водоснабжением.

Водоснабжение п. Новояркуль осуществляется с НФС (Насосно-фильтровальная станция) .Водопровод построен в 70х годах ,протяженностью 1,35км. Водопроводые сети построены из чугуна и стали. По п. Новояркуль в 2014 году планируется модернизация 1010 метров водопроводных сетей.

Водоснабжение в с. Белехта осуществляется от 1 водозаборной скважины, производительностью  8 м3/час, по водопроводу протяженностью 1,2 км.

Водопроводная сеть в с. Белехта построена в 1971 году из чугунных и стальных труб.  В 2014 году планируется модернизация 451 метра водопроводных сетей и установка частотного регулирования.

Качество предоставления коммунальных услуг по водоснабжению в с. Белехта  находится на низком уровне и не соответствует потребностям населения.

Материалы, используемые при строительстве водопроводов в п.Кирзавод, Новояркуль, к.п.Озеро-Карачи , с. Белехта  повреждены интенсивной коррозией и не обеспечивают надежную эксплуатацию системы, необходима замена трубопроводов на более современные и износостойкие.

Существует также необходимость резервирования (закольцовки) участков  водопроводной сети для повышения качества и бесперебойности предоставляемых услуг и возможности подключения к централизованному водоснабжению дополнительных  абонентов  на территории  п. Кирзавод,   п. Новояркуль, с.Белехта.

- 3. Мероприятия Программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию   водопроводных сетей путем замены пришедших в аварийное состояние трубопроводов водоснабжения на трубопроводы из ПВХ.  В рамках реализации Программы 2013-2015 гг. планируется выполнение следующих работ:

- 2015 год - строительство водопровода протяженностью 943 м, для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности работы системы водоснабжения в п. Кирзавод;

- 2016 год - реконструкция Насосно-фильтровальной станции в п. Новояркуль;

- 2016 год - реконструкция выработавшего  ресурс участка  водопровода в п. Новояркуль протяженностью 1010 м;

- 2016 год - реконструкция выработавшего  ресурс участка  водопровода протяженностью 451м и установка частотного регулирования в с. Белехта, для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности работы системы водоснабжения.

- 2017 год - реконструкция выработавшего  ресурс участка  водопровода протяженностью 4500м по  ул. Школьная  для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности работы системы водоснабжения в к.п. Озеро-Карачи .

(общая протяженность – 6,904 км, для расчета аварийности – 5,961 км).

4.Источники финансирования мероприятий по строительству водопровода в п. Кирзавод, реконструкции водопровода в п. Новояркуль, с. Белехта, к.п. Озеро-Карачи Чановского района НСО по годам реализации Программы.

Потребность в финансовых средствах для выполнения мероприятий по реализации

Инвестиционной  программы

| № п/п | Мероприятия | Освоение финансовых средств, тыс. руб. |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Строительство водопровода в п. Кирзавод (ХВС – 943м) | 1712,39 |  |  | Средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 – 2017 годы» |
|  |  | 107,03 |  |  | Средства МО Озеро-Карачинский сельсовет |
|  |  | 321,07 |  |  | Средства предприятия МУП «Коммунальное хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета (из них 321,07 тыс.руб. – заемные средства) |
| 2 | Реконструкция насосно-фильтровой станции в п. Новояркуль |  | 30400,0 |  | Средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 – 2017 годы» |
|  |  |  | 1900,0 |  | Средства местного бюджета (МО Озеро-Карачинский сельсовет |
|  |  |  | 5700,0 |  | Средства предприятия МУП «Коммунальное хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета (из них 5700 тыс.руб. – заемные средства) |
| 3 | Реконструкция водопровода в п. Новояркуль. (ХВС – 1010м.) |  | 1920,0 |  | Средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 – 2017 годы» |
|  |  |  | 120,0 |  | Средства МО Озеро-Карачинский сельсовет |
|  |  |  | 360,0 |  | Средства предприятия МУП «Коммунальное хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета (из них 252,98тыс.руб. – заемные средства, 107,02 тыс.руб. - амортизация) |
| 4 | Реконструкция водопровода в с. Белехта (ХВС – 451м.) Установка частотного регулирования в с. Белехта (количество – 1шт.) |  | 880,0 |  | Средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 – 2017 годы» |
|  |  |  | 55,0 |  | Средства МО Озеро-Карачинский сельсовет |
|  |  |  | 165,0 |  | Средства предприятия МУП «Коммунальное хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета (из них 165 тыс.руб. – заемные средства) |
|  |  |  | 75,0 |  | Средства МО Озеро-Карачинский сельсовет |
| 5 | Реконструкция водопровода в к.п. Озеро-Карачи (ХВС – 4500м.) |  |  | 12600,0 | Средства ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 – 2017 годы» |
|  |  |  |  | 787,5 | Средства МО Озеро-Карачинский сельсовет |
|  |  |  |  | 2362,5 | Средства предприятия МУП «Коммунальное хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета (из них 2185,77 тыс.руб. – амортизация, 176,73 тыс.руб. – заемные средства) |
|  | Итого: | 2140,49 | 41575 | 15750,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 59465,49 Потребность в финансовых средствах на 2013-2015 годы ВСЕГО: |  |  | Потребность в финансовых средствах на 2015-2017 годы |

5. Оценка риска для развития п. Кирзавод, п. Новояркуль, с. Белехта, к.п. Озеро-Карачи  при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельствами, обуславливающими возникновения рисков, могут являться:

1. Выполнение программы не в полном объёме.

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

3. Недостаточное финансовое обеспечение.

Из трех перечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение, это создаст угрозу срыва ввода  реконструированного водопровода и снизит качество жизни населения.

Снизить риски позволят следующие мероприятия:

- обеспечение финансовых потребностей за счёт средств  ДЦП «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012 – 2017 годы, средств бюджета администрации Озеро-Карачинского сельсовета;

- использование средств МУП «Коммунальное Хозяйство» Озеро - Карачинского сельсовета за счет амортизации и заемных средств.

6. Расчет экономического эффекта при достижении целевых индикаторов запланированных в результате  реализации Инвестиционной Программы.

Успешная реализация Программы к 2017 году позволит обеспечить:

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг, безопасность и комфортность   проживания граждан;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических ресурсов;

Показателями производственной эффективности, в рамках данной программы, являются снижение объёмов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, улучшение качества и надежности предоставляемых услуг.

6.1. Расчет затрат на устранение аварий и повреждений в сетях водопроводов в сельских поселениях обслуживаемых МУП «Коммунальное Хозяйство» на территории Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области.

6.1.1 Затраты на устранение одного порыва водопровода составляют – 41650 руб.

6.1.2  Количество выездов на места аварий  – 17 выездов  за 2013 год

6.1.3 Финансовые затраты на аварийно - восстановительные работы  - 17* 41650 =

708 050 руб. в год.

6.1.4  Экономический  эффект  при приведении  количества аварий (с учетом ключевого показателя на модернизированном водопроводе  0,6 ед./км) к среднему целевому показателю по водопроводной сети составит: (3,0-0,6)*41650*5,961= 595,862 тыс.  руб. в год.

6.2. Расчет экономического эффекта при снижении потерь воды в сетях

Расход электроэнергии на подъём и транспортировку воды потребителям (включая потери в сети водопровода) в 2013 году составил: 626,3 тыс. кВт*ч, соответственно удельный расход электроэнергии составил: 626300/ 120528 м3 = 5,20 кВт/м3

Снижение, после реконструкции водопровода в 2015г., потерь и утечек воды в сетях до 5%  позволит снизить расход электроэнергии на подъём и транспортировку воды и получить экономию денежных средств на оплату электроэнергии в размере:

- расход средств на оплату электроэнергии для возмещения потерь в сети водопровода в 2013г.: 11,6 тыс.м3 * 5,20 кВт/м3 * 2,71 руб./кВт = 163,47 тыс.руб.

- расход средств на оплату электроэнергии для возмещения потерь в сети водопровода в 2015г.:

6,03 тыс.м3 * 0,8 кВт/м3 * 2,71 руб./кВт = 13,07 тыс.руб.

Планируемый экономический эффект (без учета прогнозируемого роста цен на электроэнергию) составит: 163,47 – 13,07 = 150,40тыс. руб./год.

6.3. Целевые показатели инвестиционной программы МУП «Коммунальное Хозяйство» Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение до реализации инвестиционной программы | Значение после реализации инвестиционной программы | Экономический эффект тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  |
| Снижение аварийности | Ед./км. | 3 | 0,6 | 595,862 |
| Уровень потерь воды на модернизированных сетях | % | 10 | 5 |  |
| Эффективность использования электрической нергии | кВт/м3 | 5,20 | 0,8 | 150,40 |
| Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 95 | 2,0 | - |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 50 | 100 | - |
| Эффективность проекта, ресурсо и энергосбережение |  |  |  |  |
| Установка потребителями приборов учета воды на абонентских вводах, исключение неучтенного водоразбора на полив и личное животноводство | % | 12 | 100 | - |
| Финансовые средства организации, планируемые от применения установленного тарифа на подключение | % | - | - |  |
| Продолжительность поставки услуг | Час/день | 24 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 746,262 |

- 7.Социальная значимость проекта

При реализации проекта повышается надежность и качество водоснабжения потребителей, а так же рост доступности услуг для потребителей.

8. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Озеро-Карачинского сельсовета, Совет депутатов Озеро-Карачинского сельсовета.

Исполнитель программы действует по поручению заказчика и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию конкретных мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель обязан представлять отчет и мониторинг выполнения Программы с пояснительной запиской о выполнении программных мероприятий в установленный срок.

По истечении срока исполнения Программы ответственный исполнитель формирует сводный отчет о реализации инвестиционной программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целевых показателях, полученном социально- экономическом эффекте.